Comet Assay
(Single Cell Gel Electrophoresis)

OBSAH

1. Princip metody
2. Přístroje a zařízení
3. Příprava vzorků
3.1	Kultivace a sklízení buněk A549
3.2	Výpočet koncentrace buněk
3.3	Hodnocení viability buněk trypanovou modří
1. Základní chemikálie a příprava roztoků
2. Vlastní pracovní postup
5.1	Standardní alkalická verze
5.2	Modifikovaná verze pro detekci oxidačního poškození
1. Hodnocení
2. Nebezpečné látky

Princip metody

Alkalická verze jednobuněčné gelové elektroforézy neboli kometového testu (Comet assay) umožňuje detekci jedno- a dvouřetězcových zlomů DNA na úrovni jednotlivých buněk. V alkalickém prostředí dochází k denaturaci DNA a při následné elektroforéze je DNA uvolňována z jádra a jako polyanion migruje ke kladné elektrodě .Čím větší je počet zlomů v DNA, tím větší množství DNA vycestovává z jádra., takže po obarvení objekty připomínají komety s hlavou obsahující zdravou DNA a ohonem obsahujícím poškozenou DNA. Po obarvení lze množství poškozené DNA kvantifikovat pomocí obrazové analýzy.

PŘÍSTROJE a ZAŘÍZENÍ

Elektroforéza
        Zdroj napětí : model OSP-300, Owl, USA
        Box na horizontální elektroforézu: model A-5, Owl, USA

Obrazová analýza
        Fluorescenční mikroskop VANOX – BHS, Olympus, Japonsko
        Černobílá kamera UDS CCD – 1300B
        Software - Comet assay analyser Lucia G , LIM, Praha

PŘÍPRAVA VZORKŮ

## 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549

Buňky A549 kultivujeme v 25 cm2 lahvích s 10 ml kultivačního média (DMEM s 10% FBS, 2% L-glutaminem, 0,4% gentamicinem) do 70-80% konfluence. Poté buňky inkubujeme v 10 ml aplikačního média (DMEM s 1% FBS, 2% L-glutaminem, 0,4% gentamicinem) se vzorky testované látky v termostatu při teplotě 370C, 4 a 24h. Po 4/24 hodinách následuje nesterilní sklízení buněk.

1. Z kultivační lahvičky slijeme médium, přidáme 1 ml trypsinu, slijeme, opět přidáme 1 ml trypsinu a slijeme.
2. Buňky inkubujeme v termostatu při 37°C 5-10 minut.
3. Přidáme 1 ml vychlazeného PBS a přeneseme Pasteurovou pipetou do popsaných zkumavek. Chráníme před světlem a uchováváme v lednici. Následuje zpracování na Comet Assay (standardní alkalická verze či modifikovaná verze pro oxidační poškození).

Chemikálie a roztoky

Inkubace buněk A549
Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) with 1.0 g/L glucose, with pyruvate,	without L glutamine (LONZA BE12-707F/12)
Fetal bovine serum (FBS), EU standard (LONZA DE14-801F/12)
L-glutamine (200 mM) (LONZA BE17-605E)
Gentamicin sulfate 10 mg/ml (LONZA 17-519L)
Trypsin/EDTA (1x) contains 0.5 g/L trypsin 1:250 and 0.2 g/L Versene® (EDTA) (LONZA	BE17-161E)
DMSO (Sigma D2650)
PBS (Phosphate Buffered Saline, pH=7.4)

3.2	Výpočet koncentrace buněk

1. Do Bürkerovy komůrky dát 50 l buněčné suspenze, přikrýt krycím sklem a nechat stát cca 2 – 5 min
2. Spočítat buňky v 16 velkých čtvercích (= 0.064 mm3, tj. 0.064 l)
3. Spočítat koncentraci buněk v 1 ml (X) podle vzorce:

        N (počet buněk)
   X = x 1000 (x 2)

        0.064
   2x se násobí, je-li suspenze ředěná 1 : 1 trypanovou modří pro výpočet viability

3.3	Hodnocení viability buněk trypanovou modří

Příprava trypanové modři:
0.2% roztok v PBS

Postup:
1. 50 l vzorku + 50 l 0.2% roztoku trypanové modři.
2. 50 l obarvené suspenze kápnout na sklíčko s mřížkou.
3. Přikrýt krycím sklíčkem.
4. Hodnotit poměr živých buněk (neobarvené, silně světlolomné) a mrtvých buněk (modré) z celkového počtu 100 hodnocených buněk na vzorek.

Základní chemikálie a  přípravA roztoků:
(vše Sigma Aldrich, pouze NaCl – Lachema)
Na2EDTA (ethylenediamine-tetraacetic acid, disodium salt, dihydrate)
Triton X-100
TRIS (trispufr hydrochlorid, trizma hydrochloride)
NaOH
NaCl
DMSO
Ethidium bromid
# zásobní roztoky

Pufrovaný fyziologický roztok PBS (bez Ca++ a Mg++)
pH 7.4, skladovat při 4°C
NaCl­­ 8.00 g
KCl 1.44 g
KH2PO4 0.24 g
Na2HPO4 1.44 g
Přidat 800 ml destilované deionizované vody, upravit pH na 7.4 a doplnit do 1 l

Lyzující roztok (zásobní)
pH 10, skladovat při pokojové teplotě
2.5 M NaCl 146.40 g
100 mM EDTA 37.20 g
10 mM Tris 1.20 g
upravit pH na 10 cca 8.00 g pevného NaOH
přidat 800 ml deioniz. H2O, doladit pH na 10, doplnit objem do 1 l, autoklávovat

Pufr na alkalickou elektroforézu (300 mM NaOH/1 mM EDTA)
Připraví se těsně před pokusem z následujících zásobních roztoků:
1. 10 N NaOH
2. 200 mM EDTA (7.4448 g EDTA ve 100 ml deioniz. H2O)
životnost cca 2 týdny!!!

Neutralizační pufr (TRIS)
PH 7.5, skladovat při pokojové teplotě – nestabilní pH !
0.4 M TRIS 48.5 g
doplnit do 1000 ml deioniz. H2O
upravit pH na 7.5 koncentrovanou HCl
### Barvící roztok (zásobní)
0.1% roztok ethidium bromidu (0.1 g ve 100 ml deioniz. H2O), skladovat při pokojové teplotě

LMP (low melting point) agaróza (červená)
(Amresco, USA: Agarose II for low –gel applications
Skladovat při 4°C, expirace po 2 měsících – každou várku označit datem !
0.75% agaróza: 0.15 g ve 20 ml PBS
1. zahřívat na magnetické míchačce až k bodu varu, kdy se agaróza rozpustí
2. odstavit, znovu zahřát k bodu varu
3. bod 2) zopakovat
4. rozplnit po 160 l do červených eppendorfek

NMP (normal melting point) agaróza (modrá)
(Sigma: Agarose Type I, low EEO)
Skladovat při 4°C, expirace po 2 měsících – každou várku označit datem !
0.75% agaróza: 0.15 g ve 20 ml PBS
        příprava stejná jako u LMP agarózy až po bod 3
        4) rozplnit po 250 l do zelených eppendorfek
### Potahování podložních skel agarózou
- 1% vodný roztok obyčejné agarózy nalít do úzké, vysoké kádinky
- namočit sklíčko, otřít spodní stranu, nechat zaschnout a 20 min sušit v pícce při 60°C
- stranu bez agarózy označit diamantem

V den pokusu připravit:

Lyzující roztok:
1. čerstvý Triton X-100 100x ředit v zásobním lyzujícím roztoku, mixovat na magnetické míchačce
2. 17 ml 10% DMSO
3. promíchat a vychladit na 4°C v ledničce !

Propočet:
1 fotomiska = 10 preparátů = 168.5 ml roztoku
- 1.5 ml Triton X-100
- 150 ml zásobní lyzující roztok
- 17 ml 10% DMSO (2 ml DMSO + 18 ml deioniz. dest. H2O)

2 fotomisky = 20 preparátů = 337 ml roztoku
- 3 ml Triton X-100
- 300 ml zásobní lyzující roztok
- 34 ml 10% DMSO (4 ml DMSO + 36 ml deioniz. dest. H2O)

2 fotomisky + 1 malá fotomiska (24 preparátů)= 421.25 ml
- 3.75 ml Triton X-100
- 375 ml zásobní lyzující roztok
- 42.5 ml 10% DMSO (5 ml DMSO + 45 ml deioniz. dest. H2O)

pufr na elektroforézu:
Zásobní roztok NaOH 60 ml
Zásobní roztok EDTA (200 mM) 10 ml
Doplnit v odměrné baňce deioniz. dest. H2O do 2000 ml

Ethidium bromid
zásobní roztok EB 50 l
destil. voda 900 l

ostatní
- podložní skla potažená agarózou + mikrotužka na popis
- krycí skla 22 x 22 mm
- LMP agaróza
- NMP agaróza
- mikropipety a sterilní špičky
- ledová tříšť, polystyrénová krabice
- minutka

##### VLASTNÍ Pracovní postup

  1. Standardní alkalická verze
(detekce alkalilabilních míst, jedno- a dvouřetězcových zlomů v DNA)

1. rozehřát agarózu NMP i LMP při 90°C a po roztavení přemístit LMP do vodní lázně 37°C
2. kápnout 110 l NMP agarózy (min. 60°C teplé) na podložní sklo (předehřáté na ploténce na 50°C) a ihned překrýt krycím sklíčkem, nechat ztuhnout na ledu 5 min (z 1 eppendorfky připravíme 2 skla)

Následující kroky při žlutém světle !

1. do eppendorfky se 150 l LMP přidáme 20 l buněčné suspenze (koncentrace buněk 106/ml) a dobře promíchat
2. opatrně odstranit krycí sklo z vrstvy NMP a kápnou 75 l LMP agarózy s buňkami, přikrýt krycím sklem a nechat ztuhnout na ledu 5 min (z 1 eppendorfky 2 preparáty)
3. opatrně odstranit krycí sklo a pomalu ponořit preparát do vychlazeného lyzujícího roztoku, chránit před světlem – umístit do ledničky minimálně na 1 hod (maximálně 24 hod)
4. vyjmout preparáty z lyzujícího roztoku a ponořit do alkalického pufru na elektroforézu na 20 min = unwinding (čas nutno otestovat pro různé typy buněk; obecně – čím delší unwinding, tím větší množství DNA vycestuje z jádra)
5. naplnit box na elektroforézu alkalickým pufrem a nastavit napětí na 36 V a proud 300 mA (hodnota napětí závisí na velikosti použitého boxu, hodnota proudu se reguluje objemem pufru)
6. preparáty umístit do boxu popisem směrem k anodě (kladná elektroda – směr migrace DNA)
7. elfo 30 min při 4°C (16°C)
8. 3x neutralizace 1 ml 0.4 M TRIS pufru po 5 min
9. slít neutralizační pufr, kápnout 100 l roztoku ethidium bromidu a přikrýt krycím sklem – 8 min.
10. stáhnout krycí sklo, promýt dest. vodou 3 x 5 min a po posledním promytí kápnout 100 l dest. vody a přikrýt krycím sklem
Preparáty mohou být uchovávány v ledničce ve vlhkém prostředí, optimální je hodnocení po 1 – 24 hodinách.

###### Sušené preparáty pro pozdější hodnocení

###### Fixace a sušení
- po ukončení elektroforézy 2x promýt 0.4 M TRISem (a´1 ml, 5 min)
- fixace methanolem – 100 l, 15 min
- 2x promýt dest. vodou (1 ml, 5 min.)
- sušit na filtračním papíru přes noc

###### Hydratace a barvení

- agarózovou vrstvu opakovaně smáčet sterilní dest. vodou cca 1 hod
- slít vodu a standardně obarvit

5.2. Modifikovaná verze pro detekci oxidačního poškození
1. Standardní příprava preparátů
2. Ponoření preparátů do lysujícího roztoku
3. Za 1 hod - preparáty připravené pro Endo III a polovinu kontrolních promýt endopufrem (4°C) – 3x po 5 min
4. Přidat 40 l roztoku Endo III (do kontrol endopufr), přikrýt krycím sklem a dát na 45 min do termostatu (37°C)
5. Za 1 hod 15 min - preparáty připravené pro FPG a druhou polovinu kontrolních promýt endopufrem (4°C) – 3x po 5 min
6. Přidat 40 l roztoku FPG (do kontrol endopufr), přikrýt krycím sklem a dát na 30 min do termostatu (37°C)
7. Všechny preparáty přenést do roztoku na elektroforézu – unwinding 20 min
8. Elektroforéza 30 min, 36 V, 300 mA
9. Dále jako při standardním zpracování

Pozitivní kontrola: 100 M H2O2

Rozpis na endopufr:
KCl (g)	7,45	14,9	29,8	37,25	44,7
Hepes (g)	9,53	19,06	38,12	47,65	57,18
EDTA (g)	1,46	2,92	5,84	7,30	8,76
BSA (g)	0,2	0,4	0,8	1,0	1,2
Objem (ml)	1000	2000	4000	5000	6000

Příprava enzymů:

Endo III (z r.1998, A. Collins, crued extract)
Ke 2 l extraktu přidat 1000 l endopufru s BSA a rozplnit po 250 l do eppendorfek a zamrazit. Před aplikací ředit 1 : 1 (250 l + 250 l endopufru s BSA).
Na sklíčko se přidává 40 l – připravený roztok stačí na 12 sklíček, celá dávka na 48 sklíček. Zbylý pracovní roztok je možné zamrazit a znovu použít.

FPG (z r.1998, A. Collins, crued extract)
Ke 2 l extraktu přidat 600 l endopufru s BSA a rozplnit po 50 l do eppendorfek a zamrazit. Před aplikací ředit 1 : 10 (50 l + 450 l endopufru s BSA).
Na sklíčko se přidává 40 l – připravený roztok stačí na 12 sklíček, celá dávka na 144 sklíček. Zbylý pracovní roztok se vyhazuje.

##### HODNOCENÍ
Od každého vzorku se připravují dva preparáty, z každého preparátů se hodnotí 50 buněk, tj. celkem 100 buněk na vzorek. Stupeň poškození DNA se vyjadřuje jako %„tail DNA“.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Při manipulaci s ethidium bromidem (látka mutagenní a potencionálně karcinogenní) je třeba používat gumové rukavice a při vážení se vyvarovat vdechnutí jemných krystalků. Roztoky ethidium bromidu lze likvidovat filtrací přes aktivní uhlí.
NaOH a HCl leptají sliznice a kůži – veškeré manipulace s těmito látkami se provádějí v digestoři.