HODNOCENÍ VIABILITY BUNĚK TRYPANOVOU MODŘÍ

Živé a mrtvé buňky je možno rozlišit barvením. U buněk s narušenou plazmatickou membránou dochází k hromadění barviva a tím k obarvení buňky, nepoškozené živé buňky zůstávají neobarvené. Nejčastěji používanými metodami jsou barvení trypanovou modří a barvení fluoreskujícím propidium jodidem. Test vylučování trypanové modři je používán pro určení porušení strukturální integrity buněčné membrány. Barvivo nemůže vstoupit do buněk s neporušenou buněčnou membránou (živých buněk), proto tyto buňky zůstávají neobarvené. Pro prostup barvy musí být buněčná membrána již značně poškozená (mrtvé buňky), makromolekuly barviva těmito mezerami prochází a buňku obarví modře.

Roztoky

Phosphate-buffered saline (1x PBS)

NaCl								8 g

KCl								0.2 g

Na2HPO4							1.42 g

KH2PO4							0.24 g

Upravit pH na 7.4

Přidat dH2O do						1 litr

Trypanová modř

0.2% roztok v PBS

Potřebné přístroje

Mikroskop Olympus CKX41

Materiál

Bürkerova komůrka

Postup hodnocení viability

- Smícháme 50 µl vzorku s 50 µl 0.2% roztoku trypanové modři.

- Kápneme 50 µl obarvené suspenze na sklíčko s mřížkou.

- Přikryjeme krycím sklíčkem a hodnotíme pod mikroskopem.

- Zhodnotíme poměr živých buněk (neobarvené, silně světlolomné) a mrtvých buněk (modré) z celkového počtu 100 hodnocených buněk na vzorek.

HODNOCENÍ BUNĚČNÉ PROLIFERACE, VIABILITY A CYTOTOXICITY KOLORIMETRICKOU METODOU WST-1

Kolorimetrická metoda WST-1 je metoda, při které jsou tetrazoliové soli živých buněk metabolizovány mitochondriálními dehydrogenázami na formazan. Bunky inkubujeme s roztokem WST-1 (4-[3-(4-Iodofenyl)-2-(4-nitrofenyl)2H-5-tetrazolio]-1,3-benzen) 2h při 37°C na 96-jamkových destičkách a poté změříme absorbanci na spektrofotometru při 440 nm a při referenční vlnové délce 620 nm (referenční délka má být více než 600 nm - tam mají WST-1 i formazan stejnou absorpci).

Chemikálie a roztoky

# Cell proliferation reagent WST-1 (ROCHE Cat. No. 05015944001) (Colorimetric assay for the quantification of cell proliferation, cell viability, and cytotoxicity)

# Neotevřená lahvička vydrží skladovaná při -15 až -25 °C chráněna před světlem do data expirace. Po rozmražení skladujeme při +2 až +8 °C, chráněné před světlem. Takto vydrží několik týdnů. Pro delší skladování je lépe skladovat alikvoty zamražené při -15 až -25 °C.

Etoposid (Mr=588.6)

Připravit zásobní 20 mM roztok v DMSO: 11.8 mg/ml DMSO. Pro test cytotoxicity použít 2.5 µl, resp. 5 µl zásobního roztoku.

# EOM (extractable organic mass) pro aplikaci

EOM naředíme na zásobní roztok 10 µg/µl v DMSO, zásobní roztok pak dále ředíme pomocí DMSO na pracovní roztoky:2.5 µg/µl, 1 µg/µl, 0.1 µg/µl.

Pro test cytotoxicity použijeme vždy 10 µl příslušného pracovního roztoku.

## Potřebné přístroje a materiál

Inkubátor Jouan IG150 (37 °C)

Centrifuga Eppendorf 5810 R

Spektrofotometr na mikrotitrační destičky Spectra Max M5e

Mikroskop Olympus CKX41

Bürkerova komůrka

Multikanálová pipeta Eppendorf (10, 50, 100 ul)

96-jamkové destičky, sterilní špičky

## Postup hodnocení cytotoxicity

- Napěstujeme buňky na 96-jamkové destičce v koncentraci 1 x 104 / jamku ve 100 ul media.

- Přidáme 10 µl / jamku reagentu WST-1.

- Inkubujeme buňky 2 h v inkubátoru 37 °C.

- Řádně protřepeme na třepačce 1 min.

- Změříme absorbanci vzorků při 440 nm. Poté změříme absorbanci při 620 nm (referenční vlnová délka, která by měla být více než 600 nm - tam mají WST-1 i formazan stejnou absorpci).